## README
Swiss EnergyScope (SES) – ses_main.dat Rehberi
AMAÇ | Bu dosya ses_main.dat içindeki tüm input türlerini Türkçe açıklamalarıyla belgeler ve yeni bir ülke modellemek ya da yeni enerji kaynağı eklemek için adım adım yönlendirme sağlar.
BİRİMLER | Enerji: GWh ¦ Güç: GW ¦ Maliyet: MCHF (Milyon İsviçre Frangı) ¦ Süre: h ¦ Yolcu taşımacılığı: Mpkm ¦ Yük taşımacılığı: Mtkm
DÖNEMLER | Model 12 dönemle çalışır (aylık çözünürlük). Her dönem tipik olarak 1 ay = ~720–744 saate karşılık gelir.
TEMEL KAVRAMLAR | RESOURCES: Satın alınabilir birincil enerji kaynakları TECHNOLOGIES: Kaynakları nihai kullanıma dönüştüren teknolojiler END_USES: Karşılanması gereken nihai enerji talep kategorileri LAYERS: Enerji taşıyıcıları (elektrik, doğal gaz, ısı vb.) STORAGE: Depolama teknolojileri
SAYFALAR | SETS → Model setleri ve açıklamaları PARAMETRELER → Tüm parametreler özet tablosu TALEP_VERISI → end_uses_demand_year LAYERS_IN_OUT → Teknoloji girdi/çıktı katmanları TEKNOLOJI_PARAMS → Maliyet, ömür, kapasite faktörleri KAYNAK_VERISI → Kaynak kullanılabilirlik, maliyet, emisyon ZAMAN_SERISİ → Kapasite faktörleri & aylık parametreler DEPOLAMA → Depolama teknoloji parametreleri YENI_ULKE_REHBERI → Yeni ülke adım adım kılavuzu KOMUR_EKLEME → Kömür kaynağı/teknoloji ekleme kılavuzu AYLIK_COZUNURLUK → Aylık çözünürlük ayarları

## SETS
MODEL SETLERİ – AÇIKLAMALAR
Set Adı | Tip | Mevcut Elemanlar (Özet) | Türkçe Açıklama | Yeni Ülke İçin Not
PERIODS | Zaman indeksi | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 12 aylık periyot. Her eleman 1 aya karşılık gelir. Ocak=1, Aralık=12. | Değiştirme: Yıllık çözünürlük için '1' yap, saatlik için 8760 eleman ekle.
SECTORS | Talep sektörü | HOUSEHOLDS SERVICES INDUSTRY TRANSPORTATION | Talep sektörleri: Konutlar, Hizmetler, Sanayi, Ulaştırma. | Yeni ülkede aynı sektörler kullanılabilir; gerekirse AGRICULTURE eklenebilir.
END_USES_INPUT | Nihai kullanım girişi | ELECTRICITY LIGHTING HEAT_HIGH_T HEAT_LOW_T_SH HEAT_LOW_T_HW MOBILITY_PASSENGER MOBILITY_FREIGHT | end_uses_demand_year tablosunun satır etiketleri. Her talep kategorisini tanımlar. | Aynı kategoriler kullanılmalı; sadece sayısal değerler ülkeye göre değişir.
END_USES_CATEGORIES | Nihai kullanım kategorisi | ELECTRICITY HEAT_HIGH_T HEAT_LOW_T MOBILITY_PASSENGER MOBILITY_FREIGHT | Üst düzey talep kategorileri. END_USES_INPUT ile birebir eşleşir. | Değiştirilmez; modelin matematiksel yapısı bu kategorilere dayanır.
RESOURCES | Birincil kaynak | ELECTRICITY GASOLINE DIESEL BIOETHANOL BIODIESEL LFO LNG NG NG_CCS SNG WOOD COAL COAL_CCS URANIUM WASTE H2 ELEC_EXPORT | Sisteme dışarıdan alınabilen enerji kaynakları. c_op (işletme maliyeti) ve avail (kullanılabilirlik) parametreleri bu set için tanımlanır. | KÖMÜR ZATen dahil! Kömür kullanmak için avail>0 ve c_op>0 yapılmalı.
BIOFUELS_IMPORT | Biyoyakıt alt seti | BIOETHANOL BIODIESEL SNG | İthal edilen biyoyakıtlar. Modelde bunların fiyatı fossil fuel fiyatına eşitlenir. | Yeni ülkede yerli biyoyakıt varsa bu setten çıkar, ayrı parametre ver.
EXPORT | İhracat alt seti | ELEC_EXPORT | Elektrik ihracatı için sanal kaynak. Negatif layers_in_out değeri ile elektriği 'tüketir'. | İhracat için f_max parametresi ile üst sınır belirle.
END_USES_TYPES_OF_CATEGORY[...] | Teknoloji–kategori eşleşmesi | ELECTRICITY→{ELECTRICITY}, HEAT_HIGH_T→{HEAT_HIGH_T}, ... | Her üst kategori hangi alt tipleri kapsar. Teknolojiler bu alt tiplere atanır. | Yeni tip eklenirse hem bu set hem TECHNOLOGIES_OF_END_USES_TYPE güncellenmeli.
TECHNOLOGIES_OF_END_USES_TYPE[...] | Teknoloji–end_use eşleşmesi | ELECTRICITY→{NUCLEAR CCGT COAL_US PV WIND ...}, HEAT_HIGH_T→{IND_COGEN_GAS ...} | Her nihai kullanım tipini hangi teknolojilerin karşılayabileceğini belirtir. | Yeni teknoloji (örn. COAL_BOILER_NEW) eklerken ilgili alt tipe eklenmeli.
STORAGE_TECH | Depolama teknolojisi | PUMPED_HYDRO POWER2GAS | Depolama yapabilen teknolojiler. storage_eff_in/out ve loss_coeff parametreleri buraya bağlı. | Batarya depolama için BATTERY eklenebilir.
INFRASTRUCTURE | Altyapı teknolojisi | EFFICIENCY DHN GRID POWER2GAS_1 POWER2GAS_2 POWER2GAS_3 H2_ELECTROLYSIS H2_NG H2_BIOMASS GASIFICATION_SNG PYROLYSIS | Doğrudan enerji dönüşümü yapmayan ama sistemi destekleyen altyapılar. | DHN (district heating network) ve GRID (elektrik şebekesi) ülke bazında boyutlandırılmalı.
COGEN / BOILERS | Sonuç yazdırma seti | COGEN: kojenerasyon teknolojileri; BOILERS: kazan teknolojileri | Sadece sonuç raporlama için kullanılır, optimizasyonu etkilemez. | Yeni teknolojiler eklenirse raporlama için bu setlere de ekle.

## PARAMETRELER
TÜM PARAMETRELER – ÖZET TABLOSU
Parametre Adı | Tanım | Birim | Set(ler) | ses_main.dat'taki Değer(ler) | Yeni Ülke Notu
i_rate | Yıllık faiz/iskonto oranı | – (oran) | – | 0.03215 (≈ %3.2) | Ülkenin risk-free faiz oranına göre ayarla. Türkiye için ~0.08–0.15 önerilir.
end_uses_demand_year | Yıllık sektörel enerji talebi | GWh/yıl | END_USES_INPUT × SECTORS | Bkz. TALEP_VERISI sayfası | En kritik parametre. IEA/TEIAŞ verilerinden derlenmeli.
share_mobility_public_min/max | Toplu taşımanın ulaştırmadaki min/max payı | – (oran) | – | min=0.3, max=0.5 | Türkiye'de toplu taşıma payı düşük → min=0.15, max=0.4 öneri.
share_freight_train_min/max | Demiryolu yük taşımacılığı payı | – (oran) | – | min=0.4, max=0.6 | Türkiye'de karayolu baskın → min=0.05, max=0.3 öneri.
share_heat_dhn_min/max | Bölgesel ısıtma ağı ısı payı | – (oran) | – | min=0.1, max=0.3 | DHN altyapısı az → min=0.0, max=0.15 öneri.
period_duration | Her dönemin süresi | saat | PERIODS | 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 | Aylık çözünürlükte yılın aylarına göre saat sayısı (Ocak:744, Şubat:672 vb.)
lighting_month | Aydınlatma talebinin aylık dağılımı | – (oran, Σ=1) | PERIODS | 0.1240 0.1020 ... (bkz. ZAMAN_SERISİ) | Güneş ışığı saatlerine göre ayarla; yaz aylarında düşük olmalı.
heating_month | Isıtma talebinin aylık dağılımı | – (oran, Σ=1) | PERIODS | 0.1984 0.1654 ... (bkz. ZAMAN_SERISİ) | Isıtma derece-günlerine (Heating Degree Days) göre ayarla.
layers_in_out | Teknoloji girdi(−)/çıktı(+) katsayıları (verimlilik) | – | TECHNOLOGIES × LAYERS | Bkz. LAYERS_IN_OUT sayfası | Teknoloji verimliliğini kodlar. Değer = çıktı/girdi. Girdi için negatif.
avail | Yıllık maksimum kaynak kullanılabilirliği | GWh/yıl | RESOURCES | WOOD=12279, WASTE=11142, diğerleri=1000000 (sınırsız) | Yerli kaynaklar için gerçekçi üst sınır koy (ör. WOOD=Türkiye orman potansiyeli).
gwp_op | İşletme sırasında GHG emisyonu (karbondioksit eşdeğeri) | tCO2eq/MWh | RESOURCES | NG=0.2666, COAL=0.4014, URANIUM=0.0039 ... | IPCC emisyon faktörlerinden alınabilir. Ülkeye özgü grid emisyon faktörü önemli.
c_op | Kaynak işletme maliyeti (aylık bazda) | MCHF/GWh | RESOURCES × PERIODS | NG=0.0348, COAL=0.0302, URANIUM=0.0041 ... | Enerji ithal fiyatlarını (USD/MWh) MCHF/GWh'e çevir: ×0.001×kur.
ref_size | Referans tesis büyüklüğü (kapasite birimi için normalleştirme) | GW | TECHNOLOGIES | NUCLEAR=1, PV=0.000003, CAR_GASOLINE=0.001 ... | Modelin iç ölçeklendirmesi için; genellikle değiştirilmez.
c_inv | Spesifik yatırım maliyeti | MCHF/GW_ref | TECHNOLOGIES | NUCLEAR=5174.76, PV=1000, CCGT=824.41 ... | IRENA/IEA maliyet veritabanından güncellenebilir. 2030 projeksiyon değerleri kullanılabilir.
c_maint | Yıllık sabit bakım–işletme maliyeti | MCHF/GW/yıl | TECHNOLOGIES | NUCLEAR=109.92, PV=15.88, CCGT=21.07 ... | Genellikle c_inv'in %1–3'ü. Yerel işçilik maliyetiyle ölçeklendirilebilir.
gwp_constr | İnşaat/üretim sırasındaki GHG emisyonu (yaşam döngüsü) | tCO2eq/GW | TECHNOLOGIES | NUCLEAR=707.88, PV=2081.43, CCGT=183.79 ... | LCA (yaşam döngüsü) analizinden alınır. İkincil önem taşır.
lifetime | Teknoloji ekonomik ömrü | yıl | TECHNOLOGIES | NUCLEAR=60, CCGT=25, PV=25, CAR=1 ... | Araçlar için 1 yıl (zaten var olan filo). Yeni inşa için gerçek ömür.
c_p | Yıllık ortalama kapasite faktörü | – (0–1) | TECHNOLOGIES | NUCLEAR=0.849, PV=1(nominal), CCGT=0.85 ... | PV/RES için c_p=1 set edilir; gerçek kapasite faktörü c_p_t ile tanımlanır.
fmin_perc / fmax_perc | Teknoloji kullanım oranının alt/üst sınırı (toplam içinde) | – (oran) | TECHNOLOGIES | CAR_GASOLINE: min=0.2, max=1.0 ... | Politika kısıtları için kullanılır (ör. en az %20 fosil araç zorunluluğu kaldırılabilir).
f_min / f_max | Kurulu kapasite alt/üst sınırı | GW | TECHNOLOGIES | HYDRO_DAM: min=8.08, max=8.08 (sabit); CCGT: min=0, max=10 ... | Mevcut tesisler için min=max=mevcut_kapasite. Yeni inşa için f_min=0, f_max=potansiyel.
c_p_t | Aylık kapasite faktörü (PV, RES, hidro için) | – (0–1) | TECHNOLOGIES × PERIODS | PV: Ocak=0.053, Temmuz=0.164 ... | EN KRİTİK parametre. NASA POWER veya Renewables.ninja'dan ülkeye özel ver.
storage_eff_in / storage_eff_out | Depolama giriş/çıkış verimliliği | – (oran) | STORAGE_TECH × LAYERS | PUMPED_HYDRO: ELECTRICITY'de 1 | Yeni batarya için: storage_eff_in[BATTERY, ELECTRICITY]=0.95 gibi.
loss_coeff | Katman kayıp katsayısı (iletim kayıpları) | – (oran) | LAYERS | ELECTRICITY=0.07, HEAT_LOW_T_DHN=0.05 | Elektrik iletim kaybı ülkeye göre değişir. Türkiye ~0.12 civarı.
peak_dhn_factor | DHN pik ısıtma/ortalama talep oranı | – (oran) | – | 2 | Soğuk iklimlerde yüksek tutulabilir (2.5–3).

## TALEP_VERISI
end_uses_demand_year – Sektörel Yıllık Enerji Talebi [GWh/yıl]
Açıklama | Her hücre: o nihai kullanım kategorisinin o sektördeki yıllık toplam talebini (GWh) verir. Ulaştırma sektörü için Mpkm/Mtkm kullanılır (enerji değil, aktivite düzeyi).
Nihai Kullanım (END_USE_INPUT) | Sektör Açıklaması | HOUSEHOLDS (GWh) | SERVICES (GWh) | INDUSTRY (GWh) | TRANSPORTATION (GWh/Mpkm/Mtkm) | İsviçre Baseline Değeri | Kaynak / Not
ELECTRICITY | Doğrudan elektrik kullanımı (aydınlatma ve ısıtma hariç) Örn: elektrikli cihazlar, motorlar | 10848.1 | 15026.5 | 10443.5 | 0.0 | Toplam: 36318.1 GWh | IEA Electricity Statistics
LIGHTING | Aydınlatma elektrik talebi (aylık dağılım: lighting_month parametresiyle) | 425.1 | 3805.2 | 1263.8 | 0.0 | Toplam: 5494.1 GWh | IEA; binaların aydınlatma enerji yoğunluğu
HEAT_HIGH_T | Yüksek sıcaklık ısı talebi (>100°C) Sadece sanayi için geçerli | 0.0 | 0.0 | 19021.5 | 0.0 | Sadece sanayi: 19021.5 GWh | Proses ısısı istatistikleri
HEAT_LOW_T_SH | Düşük sıcaklık uzay ısıtma talebi (space heating) Konut+Hizmet+Sanayi | 29489.2 | 14524.8 | 4947.5 | 0.0 | Toplam: 48961.5 GWh | Derece-gün bazlı bina enerji modeli
HEAT_LOW_T_HW | Sıcak kullanma suyu talebi (hot water) Konut+Hizmet+Sanayi | 7537.8 | 3256.0 | 1281.8 | 0.0 | Toplam: 12075.6 GWh | Bina kullanım istatistikleri
MOBILITY_PASSENGER | Yolcu ulaşım aktivitesi [GWh DEĞİL → Mpkm = milyon yolcu-km] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146049.3 Mpkm | 146049.3 Mpkm | Ulaştırma Bakanlığı, EUROSTAT
MOBILITY_FREIGHT | Yük taşımacılığı aktivitesi [GWh DEĞİL → Mtkm = milyon ton-km] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39966.7 Mtkm | 39966.7 Mtkm | Ulaştırma Bakanlığı
YENİ ÜLKE İÇİN TALEP VERİSİ NASIL HAZIRLANIR?
1. IEA World Energy Balances veya ülkenin Enerji Bakanlığı istatistiklerinden sektörel enerji tüketimini al.
2. Elektrik: Net elektrik tüketimini konut/hizmet/sanayi olarak ayır.
3. Isıtma: Bina enerji bilançosundan uzay ısıtma (SH) ve sıcak su (HW) ayrımını yap.
4. Sanayi proses ısısı: >100°C olan sanayi ısı talebini HEAT_HIGH_T'ye yaz.
5. Ulaştırma: Yıllık yolcu-km ve ton-km verilerini al (GWh değil, aktivite birimi!)
6. Aydınlatma payını elektrik tüketiminden ayır (tipik %10-15 konut, %20-25 hizmet).
Türkiye örneği (yaklaşık, 2019): ELECTRICITY≈170000 GWh toplam, HEAT_LOW_T_SH≈180000 GWh

## LAYERS_IN_OUT
layers_in_out – Teknoloji Girdi/Çıktı Katsayıları (Verimlilik Matrisi)
Pozitif değer = o katmana çıktı (üretim). Negatif değer = o katmandan girdi (tüketim). Değerin mutlak büyüklüğü, 1 GW kapasiteden kaç GWh üretildiğini/tüketildiğini gösterir.
Teknoloji | Katman (Layer) | Değer | Birim | Açıklama | Verimlilik Hesabı
ELECTRICITY (kaynak) | ELECTRICITY | +1 | GWh_elec/GWh_in | Dışarıdan alınan elektrik doğrudan sisteme girer. | Verimlilik=1 (kayıpsız)
COAL (kaynak) | COAL | +1 | GWh_kömür/GWh_in | Kömür, COAL katmanına +1 ile girer. Teknolojiler bu katmandan çeker. | Kaynak tanımı
ELEC_EXPORT (ihracat) | ELECTRICITY | −1 | GWh/GWh | Elektrik ihraç edildiğinde sistemden eksilir. | İhracat = negatif tüketim
NUCLEAR | ELECTRICITY | +1 | GWh_elec/GWh_in | Çıktı: elektrik üretir | η = 1/2.7027 = %37
NUCLEAR | URANIUM | −2.7027 | GWh_uranyum/GWh_elec | Girdi: uranyum tüketir | 2.7027 GWh uranyum → 1 GWh elektrik
CCGT | ELECTRICITY | +1 | GWh_elec/GWh_in | Çıktı: elektrik | η = 1/1.5873 = %63
CCGT | NG | −1.5873 | GWh_doğalgaz/GWh_elec | Girdi: doğal gaz
CCGT_CCS | ELECTRICITY | +1 | GWh_elec/GWh_in | Çıktı: elektrik, CCS ile CO2 tutma | η = 1/1.7544 = %57
CCGT_CCS | NG_CCS | −1.7544 | GWh_NG_CCS/GWh_elec | Girdi: CCS uyumlu doğal gaz
COAL_US | ELECTRICITY | +1 | GWh_elec/GWh_in | Kömür buhar türbini (ultra-süperkritik) | η = 1/2.0408 = %49
COAL_US | COAL | −2.0408 | GWh_kömür/GWh_elec | Girdi: kömür
COAL_IGCC | ELECTRICITY | +1 | GWh_elec/GWh_in | Entegre gazlaştırmalı kombine çevrim | η = 1/1.8519 = %54
COAL_IGCC | COAL | −1.8519 | GWh_kömür/GWh_elec | Girdi: kömür
COAL_US_CCS | ELECTRICITY | +1 | GWh_elec/GWh_in | Kömür US + CCS (CO2 yakalama) | η = 1/2.381 = %42
COAL_US_CCS | COAL_CCS | −2.3810 | GWh_COAL_CCS/GWh_elec | Girdi: CCS uyumlu kömür
COAL_IGCC_CCS | ELECTRICITY | +1 | GWh_elec/GWh_in | IGCC + CCS | η = 1/2.0833 = %48
COAL_IGCC_CCS | COAL_CCS | −2.0833 | GWh_COAL_CCS/GWh_elec | Girdi: CCS uyumlu kömür
IND_BOILER_COAL | HEAT_HIGH_T | +1 | GWh_ısı/GWh_in | Sanayi kömür kazanı, yüksek ısı üretir | η = 1/1.2195 = %82
IND_BOILER_COAL | COAL | −1.2195 | GWh_kömür/GWh_ısı | Girdi: kömür
PV | ELECTRICITY | +1 | GWh_elec/GWh_in | PV güneş paneli, elektrik üretir. Girdi yok. | Kapasite faktörü c_p_t ile verilir
WIND | ELECTRICITY | +1 | GWh_elec/GWh_in | Rüzgar türbini, elektrik üretir. Girdi yok. | Kapasite faktörü c_p_t ile verilir
IND_COGEN_GAS | ELECTRICITY | +0.9565 | GWh_elec/GWh_in | Kojenerasyon: elektrik çıktısı | Toplam verim ~%87
IND_COGEN_GAS | NG | −2.1739 | GWh_NG/GWh_elec | Girdi: doğal gaz
IND_COGEN_GAS | HEAT_HIGH_T | +1 | GWh_ısı/GWh_in | Kojenerasyon: ısı çıktısı
CAR_GASOLINE | MOB_PRIVATE | +1 | Mpkm/GWh_in | Benzinli araç, özel ulaşım sağlar
CAR_GASOLINE | GASOLINE | −0.4297 | GWh_benzin/Mpkm | Girdi: benzin tüketimi
CAR_BEV | MOB_PRIVATE | +1 | Mpkm/GWh_in | Elektrikli araç
CAR_BEV | ELECTRICITY | −0.1066 | GWh_elec/Mpkm | Girdi: elektrik (çok daha verimli)

## TEKNOLOJI_PARAMS
Teknoloji Parametreleri – ref_size, c_inv, c_maint, gwp_constr, lifetime, c_p, f_min, f_max
Teknoloji | Kategori | ref_size [GW] | c_inv [MCHF/GW] | c_maint [MCHF/GW/yıl] | gwp_constr [tCO2/GW] | lifetime [yıl] | c_p [0-1] | f_min [GW] | f_max [GW]
NUCLEAR | Nükleer santral | 1 | 5174.76 | 109.92 | 707.88 | 60 | 0.849 | 0 | 10
CCGT | Kombine çevrim (NG) | 0.5 | 824.41 | 21.07 | 183.79 | 25 | 0.85 | 0 | 10
CCGT_CCS | CCGT + CO2 yakalama | 0.5 | 1273.26 | 30.23 | 183.79 | 25 | 0.85 | 0 | 10
COAL_US | Kömür buhar türbini (USC) | 0.5 | 2687.59 | 31.72 | 331.6 | 35 | 0.868 | 0 | 10
COAL_IGCC | Kömür IGCC | 0.5 | 3466.2 | 52.27 | 331.6 | 35 | 0.856 | 0 | 10
COAL_US_CCS | Kömür USC + CCS | 0.5 | 4327.26 | 67.58 | 331.6 | 35 | 0.868 | 0 | 10
COAL_IGCC_CCS | Kömür IGCC + CCS | 0.5 | 6044.78 | 73.86 | 331.6 | 35 | 0.856 | 0 | 10
PV | Güneş fotovoltaik | 3e-06 | 1000 | 15.88 | 2081.43 | 25 | 1 | 0 | 25
WIND | Rüzgar türbini | 0.003 | 1465.62 | 22.9 | 622.85 | 20 | 1 | 0 | 5.3
HYDRO_DAM | Baraj HES (mevcut) | 8.08 | 4828.39 | 24.14 | 1692.88 | 40 | 1 | 8.08 | 8.08
NEW_HYDRO_DAM | Baraj HES (yeni) | 0.001 | 3437.12 | 2.89 | 1692.88 | 40 | 1 | 0 | 0.44
GEOTHERMAL | Jeotermal elektrik | 0.008 | 11464.13 | 465.04 | 24929.09 | 30 | 0.86 | 0 | 0.7
IND_COGEN_GAS | Sanayi kojenerasyon NG | 0.02 | 1503.64 | 98.9 | 1024.32 | 25 | 0.85 | 0 | 20
IND_BOILER_GAS | Sanayi kazan (NG) | 0.01 | 62.89 | 1.26 | 12.32 | 17 | 0.95 | 0 | 20
IND_BOILER_COAL | Sanayi kazan (kömür) | 0.001 | 123.0 | 2.46 | 48.18 | 17 | 0.9 | 0 | 20
DHN_BOILER_GAS | DHN kazan (NG) | 0.01 | 62.89 | 1.26 | 12.32 | 17 | 0.95 | 0 | 20
DEC_HP_ELEC | Merkezi olmayan ısı pompası | 1e-05 | 525.45 | 22.48 | 164.89 | 18 | 0.285 | 0 | 20
DEC_BOILER_GAS | Merkezi olmayan NG kazan | 1e-05 | 169.3 | 5.08 | 21.09 | 17 | 0.285 | 0 | 20
DEC_SOLAR | Güneş ısı kolektörü | 1e-05 | 767.9 | 8.64 | 221.22 | 20 | 1 | 0 | 20
CAR_GASOLINE | Benzinli otomobil | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.7
CAR_BEV | Elektrikli otomobil | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.7
CAR_FUEL_CELL | Hidrojenli otomobil | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.7
DHN | Bölgesel ısıtma şebekesi | 0 | 881.96 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 20
GRID | Elektrik şebekesi | 0 | 61100 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 20
H2_ELECTROLYSIS | H2 elektroliz | 0 | 328.47 | 32.85 | 0 | 15 | 0.9 | 0 | 20
PUMPED_HYDRO | Pompalı depolama (HES) | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2400
POWER2GAS | Power-to-Gas depolama | 0.001 | 0.4144 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 100000
Renk: Kırmızı=Kömür teknolojileri ¦ Yeşil=Yenilenebilir ¦ Beyaz/Gri=Diğer

## KAYNAK_VERISI
Kaynak Verileri – avail, gwp_op, c_op (tüm dönemler sabit varsayım)
Kaynak | Açıklama | avail [GWh/yıl] | gwp_op [tCO2eq/MWh] | c_op [MCHF/GWh] | Aylık c_op Sabit mi? | Türkiye için Önerilen avail | Not
ELECTRICITY | Şebekeden elektrik alımı (ithalat) | 1000000 | 0.4818 | 0.0901 | Evet | 1000000 (sınırsız) | Grid emisyon faktörü ülkeye göre değişir
GASOLINE | Benzin (fosil) | 1000000 | 0.3448 | 0.0880 | Evet | 1000000 | Rafineri çıktısı / ithalat
DIESEL | Dizel yakıt | 1000000 | 0.3148 | 0.0852 | Evet | 1000000
BIOETHANOL | Biyoetanol (biyoyakıt) | 0 | 0 | 0.0880 | Evet | 0 → yerli üretim varsa güncelle | avail=0 → mevcut değil
BIODIESEL | Biyodizel | 0 | 0 | 0.0852 | Evet | 0 → güncelle
LFO | Hafif fuel oil (kalorifer yağı) | 1000000 | 0.3115 | 0.0606 | Evet | 1000000
LNG | Sıvılaştırılmış doğal gaz | 0 | 0 | 0 | Evet | 1000000 (Türkiye LNG terminali var!) | LNG için c_op ekle ~0.04
NG | Doğal gaz | 1000000 | 0.2666 | 0.0348 | Evet | 1000000 | Türkiye boru hattı + LNG ile alıyor
NG_CCS | Doğal gaz (CCS entegreli) | 1000000 | 0.02667 | 0.0348 | Evet | 1000000 | CCS mevcut değilse avail=0 yapılabilir
SNG | Sentetik doğal gaz (biyogaz) | 0 | 0 | 0.0348 | Evet | 0 → yerli potansiyele göre
WOOD | Odun / biyokütle | 12279 | 0.0118 | 0.0932 | Evet | ~50000 GWh (Türkiye ormancılık pot.) | OGM verisinden alınabilir
COAL | Kömür (linyit + taş kömürü) ★ | 1000000 | 0.4014 | 0.0302 | Evet | 1000000 (Türkiye önemli linyit kaynağı!) | ★ EN ÖNEMLİ: Türkiye'de mevcut, avail yüksek tutulabilir
COAL_CCS | Kömür (CCS entegreli) | 1000000 | 0.0401 | 0.0302 | Evet | 0 (CCS Türkiye'de henüz yok) | Gelecek senaryoları için açık bırak
URANIUM | Uranyum (nükleer yakıt) | 1000000 | 0.0039 | 0.0041 | Evet | 1000000 (Akkuyu için) | Akkuyu NPP devreye girince f_min güncellenmeli
WASTE | Atık (çöp yakma) | 11142 | 0.1501 | 0 | Evet | ~20000 GWh (Türkiye kentsel atık) | TÜİK atık istatistiklerinden
H2 | Yeşil/mavi hidrojen (dışarıdan alım) | 0 | 0 | 0 | Evet | 0 → elektroliz ile üretim tercih edilir
ELEC_EXPORT | Elektrik ihracatı (sanal kaynak) | 1000000 | 0 | 0 | Evet | 1000000 | f_max ile sınırlandır

## ZAMAN_SERISİ
Zaman Serisi Parametreleri – period_duration, lighting_month, heating_month, c_p_t
Dönem (Ay) | Ay Adı | period_duration [saat] | lighting_month [oran, Σ=1] | heating_month [oran, Σ=1] | Açıklama | Türkiye için heating_month önerisi
1 | Ocak | 744 | 0.124 | 0.1984 | En uzun geceleri olan ay. Yüksek ısıtma talebi. | ~0.18–0.22
2 | Şubat | 672 | 0.102 | 0.1654 | Kısa ay (28/29 gün = 672/696 saat). | ~0.15–0.18
3 | Mart | 744 | 0.0918 | 0.1421 | İlkbahar başı, ısıtma azalmaya başlar. | ~0.12–0.15
4 | Nisan | 720 | 0.0708 | 0.0319 | Ilıman hava, düşük ısıtma. | ~0.05–0.08
5 | Mayıs | 744 | 0.0588 | 0 | Isıtma yok, serin geçen günler. | 0
6 | Haziran | 720 | 0.0438 | 0 | Yaz başı, soğutma talebi başlar (modelde yok). | 0
7 | Temmuz | 744 | 0.0408 | 0 | En kısa geceleri. Maksimum PV üretim. | 0
8 | Ağustos | 744 | 0.0398 | 0 | Yüksek sıcaklık, düşük ısıtma. | 0
9 | Eylül | 720 | 0.0678 | 0.0147 | Sonbahar başı. | ~0.01–0.03
10 | Ekim | 744 | 0.1048 | 0.0898 | Gündüzler kısalır, ısıtma başlar. | ~0.08–0.12
11 | Kasım | 720 | 0.1238 | 0.1383 | Kış yaklaşır. | ~0.14–0.17
12 | Aralık | 744 | 0.1318 | 0.2194 | En yüksek ısıtma talebi. | ~0.18–0.22
c_p_t – Aylık Kapasite Faktörleri (İsviçre Verisi)
Teknoloji | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Açıklama
PV | 0.053 | 0.094 | 0.12 | 0.153 | 0.156 | 0.157 | 0.164 | 0.156 | 0.128 | 0.088 | 0.052 | 0.036 | Güneş radyasyonu. Türkiye için Temmuz daha yüksek (0.20+) olabilir.
WIND | 0.325 | 0.279 | 0.282 | 0.182 | 0.176 | 0.14 | 0.149 | 0.135 | 0.162 | 0.279 | 0.313 | 0.339 | Rüzgar kf. Türkiye için Ege/Marmara kıyısı: kış daha yüksek.
HYDRO_DAM | 0.251 | 0.253 | 0.188 | 0.16 | 0.212 | 0.279 | 0.268 | 0.259 | 0.288 | 0.212 | 0.217 | 0.226 | Baraj HES: depolama sayesinde daha düzgün profil.
NEW_HYDRO_DAM | 0.251 | 0.253 | 0.188 | 0.16 | 0.212 | 0.279 | 0.268 | 0.259 | 0.288 | 0.212 | 0.217 | 0.226 | Aynı profil, yeni baraj kapasitesi için.
HYDRO_RIVER | 0.302 | 0.265 | 0.308 | 0.436 | 0.622 | 0.766 | 0.77 | 0.713 | 0.548 | 0.376 | 0.348 | 0.342 | Nehir HES: kar erimesiyle Nisan-Temmuz yüksek.
NEW_HYDRO_RIVER | 0.302 | 0.265 | 0.308 | 0.436 | 0.622 | 0.766 | 0.77 | 0.713 | 0.548 | 0.376 | 0.348 | 0.342 | Aynı profil, yeni nehir HES için.
DEC_SOLAR | 0.065 | 0.091 | 0.12 | 0.123 | 0.141 | 0.152 | 0.161 | 0.149 | 0.135 | 0.101 | 0.068 | 0.055 | Termal güneş kolektörü (ısıtma), PV'den biraz farklı profil.
⚠ ÖNEMLI: Türkiye için bu değerleri NASA POWER (power.larc.nasa.gov) veya Renewables.ninja (renewables.ninja) sitesinden ülkeye özel koordinatlarla güncelle!

## DEPOLAMA
Depolama Parametreleri – storage_eff_in/out, loss_coeff, peak_dhn_factor
Parametre | Teknoloji / Katman | Değer | Birim | Açıklama | Yeni Batarya Eklemek İçin
storage_eff_in | PUMPED_HYDRO → ELECTRICITY | 1.0 | – | Pompalı depolamaya elektrik girişinde kayıp yok (idealleştirilmiş). | BATTERY → ELECTRICITY: 0.95 kullan
storage_eff_out | PUMPED_HYDRO → ELECTRICITY | 1.0 | – | Çıkışta da kayıp yok (gerçekte round-trip ~%75-85). | BATTERY → ELECTRICITY: 0.95 kullan
storage_eff_in | POWER2GAS → LNG | 1.0 | – | Power-to-Gas: elektrik → LNG dönüşüm girişi | BATTERY → ELECTRICITY: 0.95 kullan
storage_eff_out | POWER2GAS → LNG | 1.0 | – | Power-to-Gas: LNG → elektrik çıkışı
loss_coeff | ELECTRICITY | 0.07 | – | Elektrik iletim kayıp oranı (%7). | Türkiye 2023 iletim kaybı ~%12 → 0.12 yap
loss_coeff | HEAT_LOW_T_DHN | 0.05 | – | Bölgesel ısıtma ağı dağıtım kayıpları (%5). | Eski şebekede %10-15 olabilir → 0.10 yap
peak_dhn_factor | – | 2 | – | DHN pik talebi / ortalama talep oranı. Kapasite boyutlandırması için. | Soğuk iklimde 2.5-3 yapılabilir
BATARYA DEPOLAMA EKLEME (BATTERY) – Adımlar
1. SETS'e ekle: set STORAGE_TECH := PUMPED_HYDRO POWER2GAS BATTERY;
2. storage_eff_in'e satır ekle: BATTERY 0.95 0 0 0 0 0 ... (ELECTRICITY sütunu 0.95)
3. storage_eff_out'a satır ekle: BATTERY 0.95 0 0 0 0 0 ...
4. tech_params'a satır ekle: BATTERY 0 500 15 0 15 1 0 0 0 10000
(ref_size=0, c_inv=500 MCHF/GWh, c_maint=15, gwp=0, lifetime=15, c_p=1, f_min=0, f_max=10000)
5. layers_in_out'a satır ekle: BATTERY -1 0 0 ... 0 (ELECTRICITY=-1 girdi)
VE: BATTERY 1 0 0 ... 0 (ELECTRICITY=+1 çıktı olarak ayrı satır)
NOT: Modelin matematiksel yapısı storage için ayrı değişkenler kullanır (storage_level)

## YENI_ULKE_REHBERI
YENİ BİR ÜLKE MODELLEMEK İÇİN ADIM ADIM KILAVUZ
ADIM 1 Proje Klasörü Hazırla | scenarios/<ulke_adi>/ klasörü oluştur. Mevcut scenarios/baseline/ içeriğini kopyala başlangıç noktası olarak kullan: cp -r scenarios/baseline scenarios/turkey_2030 Değiştirilecek dosya: ses_main.dat
ADIM 2 SETS – Genellikle değiştirme gerekmez | PERIODS, SECTORS, END_USES_INPUT, RESOURCES, TECHNOLOGIES setleri aynı kalabilir. Eğer yeni teknoloji veya kaynak ekliyorsan: → RESOURCES setine yeni kaynağı ekle (örn. LIGNITE) → TECHNOLOGIES_OF_END_USES_TYPE[...] setine yeni teknolojiyi ekle
ADIM 3 i_rate – İskonto Oranı | Ülkenin risk-free faiz oranını kullan. Türkiye örneği: param i_rate := 0.08; Kaynak: Merkez Bankası uzun vadeli devlet tahvil faizi
ADIM 4 end_uses_demand_year – EN KRİTİK | Her satır: bir talep kategorisi. Her sütun: bir sektör. Türkiye 2019 yaklaşık değerleri (GWh): ELECTRICITY: 35000 50000 70000 0 LIGHTING: 3000 12000 5000 0 HEAT_HIGH_T: 0 0 80000 0 HEAT_LOW_T_SH: 60000 25000 15000 0 HEAT_LOW_T_HW: 12000 5000 3000 0 MOBILITY_PASSENGER:0 0 0 300000 Mpkm MOBILITY_FREIGHT: 0 0 0 250000 Mtkm Kaynak: IEA Energy Balances, TEIAŞ, Ulaştırma Bakanlığı
ADIM 5 Ulaştırma Payları | Türkiye için önerilen değerler: param share_mobility_public_min := 0.15; # karayolu baskın param share_mobility_public_max := 0.35; param share_freight_train_min := 0.05; # demir yolu payı düşük param share_freight_train_max := 0.20; param share_heat_dhn_min := 0.00; param share_heat_dhn_max := 0.10;
ADIM 6 period_duration & aylık dağılımlar | Aylık çözünürlük için dönem süreleri değişmez (yılın ayları). heating_month → Türkiye için ısıtma derece-günleri: İç Anadolu: Ocak %22, Şubat %18, ... Ege kıyısı: Ocak %12, Şubat %10, ... lighting_month → Güneş ışığı saatlerine ters orantılı Temmuz en düşük (~0.04), Aralık en yüksek (~0.13) ÖNEMLİ: Tüm aylık dağılım değerleri toplamı = 1.00 olmalı!
ADIM 7 layers_in_out – Verimlilik Matrisi | Teknoloji verimlilikleri uluslararası standart değerler kullandığından genellikle değiştirme gerekmez. Kömür için mevcut teknolojiler (set RESOURCES'da COAL zaten var!): COAL_US: η=%49, COAL_IGCC: η=%54 IND_BOILER_COAL: η=%82 Yeni teknoloji ekliyorsan tek bir satır ekle: YENI_TECH +1 0 0 -verimlilik_tersi 0 ...
ADIM 8 avail – Kaynak Kullanılabilirliği | Türkiye için önerilen değişiklikler: WOOD := 50000; # Orman potansiyeli (OGM verisi) WASTE := 20000; # Kentsel atık potansiyeli (TÜİK) COAL := 1000000; # Linyit bolluğu, sınırsız bırakılabilir LNG := 1000000; # Türkiye LNG terminallerine sahip NG := 1000000; # Boru hatları + LNG ile alım BIOETHANOL := 5000; # Şeker pancarı bazlı biyoetanol Kaynak: Enerji Atlası, MTA, EPDK raporları
ADIM 9 gwp_op – Emisyon Faktörleri | IPCC AR6 default değerleri kullanılabilir (değişiklik gerekmez). Türkiye grid emisyon faktörü ~0.45 tCO2/MWh (2023 verisi) → ELECTRICITY gwp_op := 0.45; Kaynak: IEA Electricity Information, IPCC 2006 Guidelines
ADIM 10 c_op – Kaynak Maliyetleri | Türkiye enerji fiyatları (yaklaşık 2023, USD/MWh → MCHF/GWh × 0.001 × kur): NG := 0.055; # Doğal gaz ~55 USD/MWh COAL := 0.020; # Linyit ucuz ~20 USD/MWh (yerli) DIESEL := 0.090; GASOLINE := 0.095; LNG := 0.060; # LNG ithalat fiyatı Not: c_op 12 dönem için aynı değer olabilir (sabit fiyat varsayımı). Mevsimsel fiyat farkı varsa her dönem için farklı değer girilebilir.
ADIM 11 f_min/f_max – Mevcut ve Planlanan Kapasiteler | Mevcut kurulu kapasite → f_min = f_max = mevcut_kapasite Yeni yatırım potansiyeli → f_min = 0, f_max = teknik_potansiyel Türkiye 2023 mevcut kapasiteler (GW): HYDRO_DAM: f_min=30, f_max=30 (mevcut baraj HES) HYDRO_RIVER: f_min=5, f_max=5 (nehir HES) PV: f_min=0, f_max=100 (büyük güneş potansiyeli) WIND: f_min=0, f_max=50 (karasal + deniz üstü) COAL_US: f_min=10, f_max=10 (mevcut kömür santralleri) NUCLEAR: f_min=0, f_max=5 (Akkuyu 4.8 GW) Kaynak: TEİAŞ Kapasite Raporu, EPDK Lisans Dairesi
ADIM 12 c_p_t – Aylık Kapasite Faktörleri (ZORUNLU GÜNCELLEMEdir) | Bu değerleri NASA POWER API'den veya Renewables.ninja'dan al: NASA POWER için Türkiye örnek koordinat: Lat=39, Lon=35 (İç Anadolu) https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ Renewables.ninja için: https://www.renewables.ninja/ → Tools → API İndirilen veriden aylık ortalama hesapla: PV kf: Temmuz ~0.22, Ocak ~0.10 (İzmir bölgesi) Wind kf: Ocak ~0.40, Temmuz ~0.20 (Ege kıyısı)
ADIM 13 Doğrulama ve Model Çalıştırma | 1. Toplam talebi kontrol et: sum(end_uses_demand_year) makul mü? 2. share parametrelerinin toplamı mantıklı mı? 3. heating_month + lighting_month her biri toplamda 1.00 mi? 4. c_p_t değerleri 0-1 arasında mı? 5. f_min ≤ f_max her zaman sağlanmalı! Çalıştırma: glpsol --math ses_model.mod --data scenarios/turkey_2030/ses_main.dat veya ampl: data scenarios/turkey_2030/ses_main.dat; solve;

## KOMUR_EKLEME
KÖMÜR ENERJİ KAYNAĞI / TEKNOLOJİSİ EKLEME REHBERİ
ÖNEMLİ NOT: COAL kaynağı ses_main.dat'ta ZATen MEVCUT! COAL_US, COAL_IGCC, IND_BOILER_COAL teknolojileri de mevcut. Sadece avail ve f_max değerlerini ayarlamak genellikle yeterlidir.
SENARYO A: Mevcut Kömür Teknolojisini Aktive Etmek (En Basit Yol)
Dosya | scenarios/<ulke>/ses_main.dat
Değişiklik 1 – avail | COAL kaynağının avail değerini kontrol et ve artır: param: avail := ... COAL 1000000 # zaten sınırsız
Değişiklik 2 – c_op | Kömür işletme maliyetini ülkeye göre ayarla: param c_op: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 := COAL 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020
Değişiklik 3 – f_max | İstenen kömür santrali kapasitesine izin ver: COAL_US ... f_min=0 f_max=20 (max 20 GW kömür kapasitesine izin ver) IND_BOILER_COAL f_min=0 f_max=50
Sonuç | Model artık kömürü ekonomikse kullanacak. Sonuçta COAL_US, COAL_IGCC veya IND_BOILER_COAL teknolojileri seçilebilir.
SENARYO B: Yeni Kömür Teknolojisi Eklemek (Örn: Yerli Linyit Santrali LIG_PLANT)
Adım 1 – RESOURCES | COAL zaten var, ama Linyit için ayrı kaynak eklemek istersen: set RESOURCES := ... COAL LIGNITE ...; Sonra avail, gwp_op, c_op için LIGNITE satırı ekle.
Adım 2 – TECHNOLOGIES_OF_END_USES_TYPE | Yeni teknolojiyi elektrik setine ekle: set TECHNOLOGIES_OF_END_USES_TYPE['ELECTRICITY'] := NUCLEAR CCGT ... COAL_US LIG_PLANT; # sona ekle
Adım 3 – layers_in_out | Teknolojinin girdi/çıktı matrisine satır ekle: LIG_PLANT 1 0 0 0 0 0 0 0 -2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ↑ Açıklama: 1 GWh elektrik çıktısı, -2.2 GWh linyit girişi (η≈%45)
Adım 4 – ref_size, c_inv, ... | Tech parametreleri tablosuna satır ekle: LIG_PLANT 0.5 2500 35 280 35 0.85 0 0.5 0 15 (ref_size=0.5GW, c_inv=2500 MCHF/GW, ömür=35yıl, c_p=0.85)
Adım 5 – gwp_op for LIGNITE | Linyit için emisyon faktörü ekle: param: gwp_op := ... LIGNITE 0.50 # ~500 kgCO2/MWh (linyit için yüksek)
Adım 6 – Doğrulama | Model çalıştır ve COAL_US vs LIG_PLANT rekabetini gözlemle. Linyit ucuzsa ama karbon maliyeti yüksekse seçilmeyebilir.
SENARYO C: Kömüre Aylık Farklı Maliyet Atamak
Açıklama | Kış aylarında kömür fiyatı yükseliyorsa c_op periyot bazında farklı ayarlanabilir:
Örnek | param c_op: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 := COAL 0.025 0.025 0.022 0.020 0.018 0.018 0.018 0.018 0.020 0.022 0.025 0.027
Etki | Model kışın kömürü daha pahalı olarak değerlendirir, alternatif kaynakları tercih edebilir.
SENARYO D: Kömür Santrallerini Emekli Etmek / Kapatmak
Açıklama | 2030'dan sonra kömür santrallerini devre dışı bırakmak için f_max=0 yap:
Örnek (2030 senaryosu) | COAL_US ... f_min=0 f_max=0 # kapatıldı COAL_IGCC ... f_min=0 f_max=0 # kapatıldı IND_BOILER_COAL f_min=0 f_max=0 # kapatıldı
Veya | Sadece f_max'ı mevcut kapasitenin altına çek: COAL_US ... f_min=5 f_max=5 # 5 GW sabit, azaltılamaz, artırılamaz

## AYLIK_COZUNURLUK
AYLIK ÇÖZÜNÜRLÜK (12 DÖNEM) – AYARLAR VE AÇIKLAMALAR
MEVCUT DURUM: ses_main.dat ZATen 12 aylık çözünürlükte çalışıyor!
set PERIODS := 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12; Her dönem = 1 ay. Model bu 12 dönemi optimize ederek: • Her ay için kaynak kullanımını • Her ay için teknoloji çalışmasını • Depolama şarj/deşarj dengesini belirler.
period_duration PARAMETRESI: Her dönemin kaç saat olduğunu söyler
param: period_duration := 1 744 # Ocak (31 gün × 24 = 744 saat) 2 672 # Şubat (28 gün × 24 = 672 saat) 3 744 # Mart 4 720 # Nisan (30 gün × 24 = 720 saat) 5 744 # Mayıs 6 720 # Haziran 7 744 # Temmuz 8 744 # Ağustos 9 720 # Eylül 10 744 # Ekim 11 720 # Kasım 12 744 # Aralık ; Artık yıl için Şubat = 696 saat yapılabilir.
lighting_month PARAMETRESI: Aydınlatma talebinin aylara dağıtımı
Değerlerin toplamı = 1.00 olmalı! Türkiye için önerilen: param: lighting_month := 1 0.1180 # Ocak - uzun gece 2 0.1000 # Şubat 3 0.0920 # Mart 4 0.0720 # Nisan 5 0.0600 # Mayıs 6 0.0450 # Haziran - kısa gece 7 0.0400 # Temmuz - en kısa 8 0.0400 # Ağustos 9 0.0680 # Eylül 10 0.1050 # Ekim 11 0.1200 # Kasım 12 0.1400 # Aralık - en uzun gece ;
heating_month PARAMETRESI: Isıtma talebinin aylara dağıtımı
Değerlerin toplamı = 1.00 olmalı (ısıtma gereken aylar için)! Türkiye iç kesimler için (HDD bazlı): param: heating_month := 1 0.2100 # Ocak - en soğuk 2 0.1700 # Şubat 3 0.1400 # Mart 4 0.0500 # Nisan - bahar başı 5 0.0000 # Mayıs - ısıtma yok 6 0.0000 # Haziran 7 0.0000 # Temmuz 8 0.0000 # Ağustos 9 0.0200 # Eylül - erken sonbahar 10 0.1000 # Ekim 11 0.1500 # Kasım 12 0.1600 # Aralık ; Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü HDD verileri
c_p_t PARAMETRESI: Aylık kapasite faktörleri – sadece değişken kaynaklara uygulanır
Sabit kaynaklara (NG, COAL, NUCLEAR) c_p_t GİREMEZSİN! Sadece şu teknolojiler için c_p_t tanımlanır: PV, WIND, HYDRO_DAM, HYDRO_RIVER, DEC_SOLAR Örnek format: param c_p_t: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 := PV 0.08 0.10 0.13 0.17 0.20 0.22 0.23 0.21 0.18 0.13 0.09 0.07 WIND 0.38 0.35 0.30 0.22 0.18 0.15 0.14 0.14 0.18 0.26 0.34 0.38 HYDRO_DAM 0.25 0.25 0.20 0.18 0.22 0.30 0.28 0.26 0.29 0.22 0.22 0.23 ;
c_op PARAMETRESI (aylık farklı fiyat): Kaynakların aylık farklı fiyatlarını girme
Eğer fiyatlar mevsimsel ise her dönem farklı değer girilebilir: param c_op: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 := NG 0.040 0.040 0.038 0.035 0.032 0.030 0.030 0.030 0.033 0.037 0.040 0.042 ; # Kışın doğal gaz daha pahalı Sabit fiyat varsayımı (daha basit): NG 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
YILLIK → AYLIK ÇÖZÜNÜRLÜĞE DÖNÜŞÜM: Eğer başka bir modelden 12 periyotlu yapıya geçiyorsan
1. set PERIODS'ı 1→12 yap (zaten öyle) 2. period_duration'a her ay için saat sayısını gir 3. lighting_month ve heating_month toplamı 1 olacak şekilde dağıt 4. c_p_t tablosunu güncelle (12 sütun) 5. c_op tablosunu güncelle (12 dönem × kaynak sayısı) Model aynı; sadece veri daha ayrıntılı giriliyor. 12 dönem → daha uzun çözüm süresi ama daha gerçekçi mevsimsel sonuçlar.
SAATLIK ÇÖZÜNÜRLÜĞE GEÇİŞ (İleri Seviye): 8760 periyot kullanmak için
1. set PERIODS := 1 2 ... 8760; 2. period_duration: her saat için 1 gir 3. lighting_month → saat bazlı aydınlatma profili 4. heating_month → saat bazlı ısıtma profili 5. c_p_t → saat bazlı kapasite faktörleri (PVGIS'ten) UYARI: 8760 periyot → çözüm saatler alabilir! Cluster yöntemi (12 tipik gün seçimi) tercih edilebilir. Referans: EnergyScope TD (Temporal Decomposition) yöntemi